## Tabelle1
Monochromator setting / nm | Detector A / a.u. | Detector rel | 3H spectrometer / nm | Intensity / a.u. | Intensity rel
564 | 0.0008 | 0.0025559 | 550.955 | 5.5097 | 0.0034644
580 | 0.01 | 0.031949 | 551.2906 | 5.0647 | 0.0031846
590 | 0.056 | 0.17891 | 551.6262 | 5.6122 | 0.0035288
600 | 0.145 | 0.46326 | 551.9617 | 6.1091 | 0.0038413
610 | 0.26 | 0.83067 | 552.2973 | 6.4613 | 0.0040628
620 | 0.313 | 1 | 552.6328 | 6.1198 | 0.0038481
630 | 0.261 | 0.83387 | 552.9683 | 5.8632 | 0.0036867
640 | 0.131 | 0.41853 | 553.3039 | 5.7861 | 0.0036382
650 | 0.033 | 0.10543 | 553.6394 | 6.4869 | 0.0040789
660 | 0.0033 | 0.010543 | 553.9749 | 7.2063 | 0.0045312
680.5 | 0.0008 | 0.0025559 | 554.3104 | 6.6205 | 0.0041628
|  |  | 554.6459 | 5.7451 | 0.0036125
|  |  | 554.9813 | 7.3468 | 0.0046196
|  |  | 555.3168 | 9.007 | 0.0056635
|  |  | 555.6522 | 9.9374 | 0.0062485
|  |  | 555.9877 | 10.0134 | 0.0062963
|  |  | 556.3231 | 9.0448 | 0.0056872
|  |  | 556.6585 | 7.553 | 0.0047492
|  |  | 556.9939 | 8.4369 | 0.005305
|  |  | 557.3293 | 9.6662 | 0.006078
|  |  | 557.6647 | 9.4946 | 0.0059701
|  |  | 558.0001 | 8.7734 | 0.0055166
|  |  | 558.3354 | 8.1904 | 0.00515
|  |  | 558.6708 | 8.5403 | 0.00537
|  |  | 559.0061 | 8.2691 | 0.0051995
|  |  | 559.3414 | 8.257 | 0.0051919
|  |  | 559.6768 | 8.4908 | 0.0053389
|  |  | 560.012 | 9.7277 | 0.0061166
|  |  | 560.3474 | 9.7019 | 0.0061004
|  |  | 560.6826 | 9.3458 | 0.0058765
|  |  | 561.0179 | 8.9209 | 0.0056093
|  |  | 561.3531 | 10.1647 | 0.0063914
|  |  | 561.6884 | 10.3413 | 0.0065024
|  |  | 562.0237 | 9.5291 | 0.0059918
|  |  | 562.3589 | 8.2088 | 0.0051616
|  |  | 562.6942 | 8.8745 | 0.0055801
|  |  | 563.0294 | 10.7685 | 0.0067711
|  |  | 563.3646 | 12.584 | 0.0079127
|  |  | 563.6997 | 13.1513 | 0.0082694
|  |  | 564.0349 | 12.4326 | 0.0078174
|  |  | 564.3701 | 12.6327 | 0.0079432
|  |  | 564.7053 | 14.3789 | 0.0090412
|  |  | 565.0404 | 15.0686 | 0.0094749
|  |  | 565.3755 | 15.8009 | 0.0099354
|  |  | 565.7106 | 15.9058 | 0.010001
|  |  | 566.0458 | 15.9762 | 0.010046
|  |  | 566.3809 | 15.8063 | 0.0099388
|  |  | 566.7159 | 15.8941 | 0.009994
|  |  | 567.051 | 16.109 | 0.010129
|  |  | 567.3861 | 16.784 | 0.010554
|  |  | 567.7212 | 17.227 | 0.010832
|  |  | 568.0562 | 17.37 | 0.010922
|  |  | 568.3913 | 17.0405 | 0.010715
|  |  | 568.7263 | 17.9865 | 0.01131
|  |  | 569.0613 | 18.4066 | 0.011574
|  |  | 569.3964 | 20.2075 | 0.012706
|  |  | 569.7313 | 20.8722 | 0.013124
|  |  | 570.0663 | 21.6907 | 0.013639
|  |  | 570.4013 | 22.7877 | 0.014329
|  |  | 570.7363 | 24.1678 | 0.015196
|  |  | 571.0712 | 25.0054 | 0.015723
|  |  | 571.4062 | 26.2087 | 0.01648
|  |  | 571.7411 | 27.2516 | 0.017135
|  |  | 572.076 | 28.6111 | 0.01799
|  |  | 572.4109 | 28.8948 | 0.018169
|  |  | 572.7458 | 30.0872 | 0.018918
|  |  | 573.0807 | 31.3784 | 0.01973
|  |  | 573.4156 | 32.9342 | 0.020709
|  |  | 573.7505 | 32.9494 | 0.020718
|  |  | 574.0853 | 33.7113 | 0.021197
|  |  | 574.4202 | 36.5759 | 0.022998
|  |  | 574.755 | 38.3869 | 0.024137
|  |  | 575.0898 | 41.4713 | 0.026077
|  |  | 575.4246 | 42.2092 | 0.026541
|  |  | 575.7595 | 44.0713 | 0.027711
|  |  | 576.0942 | 44.7655 | 0.028148
|  |  | 576.429 | 45.0759 | 0.028343
|  |  | 576.7638 | 46.8279 | 0.029445
|  |  | 577.0986 | 49.4556 | 0.031097
|  |  | 577.4333 | 52.999 | 0.033325
|  |  | 577.7681 | 55.9539 | 0.035183
|  |  | 578.1028 | 60.5377 | 0.038065
|  |  | 578.4375 | 63.1111 | 0.039683
|  |  | 578.7722 | 65.1221 | 0.040948
|  |  | 579.1069 | 69.7791 | 0.043876
|  |  | 579.4416 | 75.3075 | 0.047352
|  |  | 579.7762 | 80.3894 | 0.050548
|  |  | 580.1109 | 80.4162 | 0.050564
|  |  | 580.4456 | 83.7174 | 0.05264
|  |  | 580.7802 | 89.0261 | 0.055978
|  |  | 581.1148 | 96.7289 | 0.060822
|  |  | 581.4495 | 97.259 | 0.061155
|  |  | 581.7841 | 102.6077 | 0.064518
|  |  | 582.1187 | 106.0775 | 0.0667
|  |  | 582.4532 | 110.3299 | 0.069374
|  |  | 582.7878 | 111.4875 | 0.070102
|  |  | 583.1224 | 119.3448 | 0.075042
|  |  | 583.4569 | 127.0981 | 0.079917
|  |  | 583.7915 | 134.5701 | 0.084616
|  |  | 584.126 | 134.1867 | 0.084375
|  |  | 584.4605 | 136.7934 | 0.086014
|  |  | 584.795 | 146.5254 | 0.092133
|  |  | 585.1295 | 158.8824 | 0.099903
|  |  | 585.4641 | 162.4465 | 0.10214
|  |  | 585.7985 | 167.2484 | 0.10516
|  |  | 586.133 | 173.8307 | 0.1093
|  |  | 586.4674 | 183.7085 | 0.11551
|  |  | 586.8019 | 191.7095 | 0.12054
|  |  | 587.1363 | 200.796 | 0.12626
|  |  | 587.4707 | 208.4832 | 0.13109
|  |  | 587.8051 | 219.5131 | 0.13803
|  |  | 588.1395 | 229.1359 | 0.14408
|  |  | 588.4739 | 242.7126 | 0.15261
|  |  | 588.8083 | 250.594 | 0.15757
|  |  | 589.1427 | 254.6516 | 0.16012
|  |  | 589.4771 | 257.5299 | 0.16193
|  |  | 589.8114 | 272.7527 | 0.1715
|  |  | 590.1457 | 286.5911 | 0.1802
|  |  | 590.48 | 295.4666 | 0.18579
|  |  | 590.8143 | 308.0845 | 0.19372
|  |  | 591.1486 | 321.4163 | 0.2021
|  |  | 591.4829 | 335.363 | 0.21087
|  |  | 591.8172 | 347.1424 | 0.21828
|  |  | 592.1515 | 361.4741 | 0.22729
|  |  | 592.4857 | 365.6875 | 0.22994
|  |  | 592.82 | 371.3161 | 0.23348
|  |  | 593.1542 | 380.5106 | 0.23926
|  |  | 593.4885 | 398.3542 | 0.25048
|  |  | 593.8226 | 418.7996 | 0.26334
|  |  | 594.1569 | 427.8663 | 0.26904
|  |  | 594.491 | 443.3359 | 0.27876
|  |  | 594.8252 | 462.8503 | 0.29103
|  |  | 595.1594 | 497.5881 | 0.31288
|  |  | 595.4935 | 512.3757 | 0.32217
|  |  | 595.8277 | 523.1628 | 0.32896
|  |  | 596.1618 | 529.1121 | 0.3327
|  |  | 596.496 | 546.4271 | 0.34359
|  |  | 596.8301 | 563.54 | 0.35435
|  |  | 597.1642 | 583.8008 | 0.36709
|  |  | 597.4982 | 595.2162 | 0.37426
|  |  | 597.8323 | 613.0823 | 0.3855
|  |  | 598.1664 | 629.5639 | 0.39586
|  |  | 598.5005 | 648.5841 | 0.40782
|  |  | 598.8345 | 649.5823 | 0.40845
|  |  | 599.1685 | 659.8782 | 0.41492
|  |  | 599.5026 | 677.4504 | 0.42597
|  |  | 599.8365 | 697.4761 | 0.43856
|  |  | 600.1706 | 722.5055 | 0.4543
|  |  | 600.5046 | 737.902 | 0.46398
|  |  | 600.8386 | 755.9534 | 0.47533
|  |  | 601.1725 | 769.0961 | 0.4836
|  |  | 601.5065 | 800.9796 | 0.50364
|  |  | 601.8404 | 828.5721 | 0.52099
|  |  | 602.1744 | 834.8066 | 0.52491
|  |  | 602.5083 | 825.7776 | 0.51924
|  |  | 602.8422 | 838.5763 | 0.52728
|  |  | 603.1761 | 860.3409 | 0.54097
|  |  | 603.51 | 884.6723 | 0.55627
|  |  | 603.8439 | 923.5424 | 0.58071
|  |  | 604.1777 | 963.2049 | 0.60565
|  |  | 604.5116 | 954.9875 | 0.60048
|  |  | 604.8455 | 928.5152 | 0.58384
|  |  | 605.1793 | 964.0521 | 0.60618
|  |  | 605.5131 | 1016.977 | 0.63946
|  |  | 605.8469 | 1060.183 | 0.66663
|  |  | 606.1807 | 1065.553 | 0.67
|  |  | 606.5145 | 1081.609 | 0.6801
|  |  | 606.8483 | 1082.298 | 0.68053
|  |  | 607.182 | 1106.554 | 0.69578
|  |  | 607.5158 | 1148.406 | 0.7221
|  |  | 607.8495 | 1171.455 | 0.73659
|  |  | 608.1833 | 1181.061 | 0.74263
|  |  | 608.517 | 1187.703 | 0.74681
|  |  | 608.8507 | 1200.688 | 0.75497
|  |  | 609.1844 | 1205.937 | 0.75828
|  |  | 609.5181 | 1249.586 | 0.78572
|  |  | 609.8517 | 1296.998 | 0.81553
|  |  | 610.1854 | 1316.177 | 0.82759
|  |  | 610.5191 | 1292.964 | 0.813
|  |  | 610.8527 | 1303.592 | 0.81968
|  |  | 611.1863 | 1343.092 | 0.84452
|  |  | 611.52 | 1398.015 | 0.87905
|  |  | 611.8536 | 1405.814 | 0.88396
|  |  | 612.1872 | 1390.396 | 0.87426
|  |  | 612.5208 | 1385.046 | 0.8709
|  |  | 612.8544 | 1401.258 | 0.88109
|  |  | 613.1879 | 1436.465 | 0.90323
|  |  | 613.5215 | 1434.472 | 0.90197
|  |  | 613.855 | 1441.6 | 0.90646
|  |  | 614.1885 | 1466.185 | 0.92192
|  |  | 614.522 | 1502.59 | 0.94481
|  |  | 614.8555 | 1524.516 | 0.95859
|  |  | 615.189 | 1555.443 | 0.97804
|  |  | 615.5225 | 1564.994 | 0.98405
|  |  | 615.856 | 1543.483 | 0.97052
|  |  | 616.1895 | 1528.827 | 0.9613
|  |  | 616.5229 | 1520.942 | 0.95635
|  |  | 616.8564 | 1506.732 | 0.94741
|  |  | 617.1898 | 1520.647 | 0.95616
|  |  | 617.5232 | 1560.432 | 0.98118
|  |  | 617.8566 | 1579.985 | 0.99347
|  |  | 618.19 | 1590.368 | 1
|  |  | 618.5234 | 1573.627 | 0.98947
|  |  | 618.8568 | 1548.265 | 0.97353
|  |  | 619.1901 | 1545.794 | 0.97197
|  |  | 619.5234 | 1564.936 | 0.98401
|  |  | 619.8568 | 1568.643 | 0.98634
|  |  | 620.1901 | 1558.893 | 0.98021
|  |  | 620.5234 | 1558.578 | 0.98001
|  |  | 620.8568 | 1568.354 | 0.98616
|  |  | 621.19 | 1579.649 | 0.99326
|  |  | 621.5233 | 1551.234 | 0.97539
|  |  | 621.8566 | 1514.38 | 0.95222
|  |  | 622.1898 | 1505.836 | 0.94685
|  |  | 622.5231 | 1493.851 | 0.93931
|  |  | 622.8563 | 1502.687 | 0.94487
|  |  | 623.1895 | 1524.853 | 0.95881
|  |  | 623.5228 | 1529.762 | 0.96189
|  |  | 623.856 | 1506.276 | 0.94712
|  |  | 624.1891 | 1535.521 | 0.96551
|  |  | 624.5223 | 1585.983 | 0.99724
|  |  | 624.8555 | 1559.739 | 0.98074
|  |  | 625.1887 | 1481.977 | 0.93185
|  |  | 625.5218 | 1443.512 | 0.90766
|  |  | 625.8549 | 1453.688 | 0.91406
|  |  | 626.188 | 1458.125 | 0.91685
|  |  | 626.5211 | 1399.676 | 0.8801
|  |  | 626.8542 | 1381.057 | 0.86839
|  |  | 627.1873 | 1397.349 | 0.87863
|  |  | 627.5204 | 1431.568 | 0.90015
|  |  | 627.8535 | 1428.115 | 0.89798
|  |  | 628.1865 | 1453.427 | 0.91389
|  |  | 628.5195 | 1462.67 | 0.91971
|  |  | 628.8525 | 1424.194 | 0.89551
|  |  | 629.1856 | 1398.848 | 0.87958
|  |  | 629.5186 | 1394.644 | 0.87693
|  |  | 629.8516 | 1412.396 | 0.88809
|  |  | 630.1846 | 1401.585 | 0.8813
|  |  | 630.5175 | 1416.987 | 0.89098
|  |  | 630.8505 | 1367.014 | 0.85956
|  |  | 631.1834 | 1308.727 | 0.82291
|  |  | 631.5164 | 1260.383 | 0.79251
|  |  | 631.8493 | 1268.923 | 0.79788
|  |  | 632.1822 | 1288.714 | 0.81032
|  |  | 632.5151 | 1294.236 | 0.8138
|  |  | 632.848 | 1256.601 | 0.79013
|  |  | 633.1809 | 1229.949 | 0.77337
|  |  | 633.5137 | 1204.652 | 0.75747
|  |  | 633.8466 | 1193.363 | 0.75037
|  |  | 634.1794 | 1160.381 | 0.72963
|  |  | 634.5123 | 1157.759 | 0.72798
|  |  | 634.8451 | 1119.938 | 0.7042
|  |  | 635.1779 | 1063.329 | 0.66861
|  |  | 635.5107 | 994.5869 | 0.62538
|  |  | 635.8435 | 968.6743 | 0.60909
|  |  | 636.1763 | 960.0829 | 0.60369
|  |  | 636.509 | 962.1443 | 0.60498
|  |  | 636.8418 | 920.1339 | 0.57857
|  |  | 637.1745 | 880.3335 | 0.55354
|  |  | 637.5073 | 844.3116 | 0.53089
|  |  | 637.84 | 810.9511 | 0.50991
|  |  | 638.1727 | 762.0817 | 0.47919
|  |  | 638.5054 | 737.661 | 0.46383
|  |  | 638.838 | 739.2789 | 0.46485
|  |  | 639.1707 | 737.0352 | 0.46344
|  |  | 639.5034 | 727.4244 | 0.45739
|  |  | 639.836 | 706.4412 | 0.4442
|  |  | 640.1686 | 666.1687 | 0.41888
|  |  | 640.5013 | 618.2068 | 0.38872
|  |  | 640.8339 | 606.3802 | 0.38128
|  |  | 641.1664 | 606.2995 | 0.38123
|  |  | 641.499 | 596.8303 | 0.37528
|  |  | 641.8316 | 563.4235 | 0.35427
|  |  | 642.1642 | 556.1524 | 0.3497
|  |  | 642.4968 | 537.5118 | 0.33798
|  |  | 642.8293 | 510.4884 | 0.32099
|  |  | 643.1618 | 487.6863 | 0.30665
|  |  | 643.4943 | 471.9404 | 0.29675
|  |  | 643.8268 | 460.4529 | 0.28953
|  |  | 644.1593 | 436.189 | 0.27427
|  |  | 644.4918 | 420.7959 | 0.26459
|  |  | 644.8243 | 395.2267 | 0.24851
|  |  | 645.1567 | 377.7464 | 0.23752
|  |  | 645.4892 | 358.8869 | 0.22566
|  |  | 645.8216 | 351.6345 | 0.2211
|  |  | 646.1541 | 346.09 | 0.21762
|  |  | 646.4865 | 332.4008 | 0.20901
|  |  | 646.8188 | 306.2997 | 0.1926
|  |  | 647.1512 | 283.8855 | 0.1785
|  |  | 647.4836 | 273.6666 | 0.17208
|  |  | 647.816 | 271.1385 | 0.17049
|  |  | 648.1483 | 265.7355 | 0.16709
|  |  | 648.4807 | 250.0465 | 0.15723
|  |  | 648.813 | 236.3644 | 0.14862
|  |  | 649.1453 | 230.9409 | 0.14521
|  |  | 649.4776 | 221.1908 | 0.13908
|  |  | 649.8099 | 207.576 | 0.13052
|  |  | 650.1422 | 196.7393 | 0.12371
|  |  | 650.4745 | 188.9791 | 0.11883
|  |  | 650.8068 | 181.0862 | 0.11386
|  |  | 651.139 | 174.0715 | 0.10945
|  |  | 651.4712 | 166.8883 | 0.10494
|  |  | 651.8035 | 156.7176 | 0.098542
|  |  | 652.1357 | 146.5558 | 0.092152
|  |  | 652.4678 | 136.9238 | 0.086096
|  |  | 652.8 | 129.4496 | 0.081396
|  |  | 653.1322 | 124.1221 | 0.078046
|  |  | 653.4644 | 118.1506 | 0.074291
|  |  | 653.7965 | 109.8423 | 0.069067
|  |  | 654.1287 | 103.668 | 0.065185
|  |  | 654.4608 | 96.4149 | 0.060624
|  |  | 654.7929 | 91.4096 | 0.057477
|  |  | 655.125 | 82.8652 | 0.052104
|  |  | 655.4571 | 74.3097 | 0.046725
|  |  | 655.7892 | 67.555 | 0.042478
|  |  | 656.1213 | 65.9749 | 0.041484
|  |  | 656.4533 | 64.752 | 0.040715
|  |  | 656.7854 | 60.0243 | 0.037742
|  |  | 657.1174 | 53.8683 | 0.033872
|  |  | 657.4494 | 47.9935 | 0.030178
|  |  | 657.7814 | 44.1376 | 0.027753
|  |  | 658.1135 | 40.6702 | 0.025573
|  |  | 658.4454 | 37.5904 | 0.023636
|  |  | 658.7774 | 33.8518 | 0.021286
|  |  | 659.1094 | 30.2758 | 0.019037
|  |  | 659.4413 | 28.3632 | 0.017834
|  |  | 659.7733 | 28.6625 | 0.018023
|  |  | 660.1052 | 28.0665 | 0.017648
|  |  | 660.4371 | 25.6251 | 0.016113
|  |  | 660.769 | 23.3858 | 0.014705
|  |  | 661.1009 | 20.9778 | 0.013191
|  |  | 661.4327 | 19.779 | 0.012437
|  |  | 661.7646 | 19.5412 | 0.012287
|  |  | 662.0965 | 18.8777 | 0.01187
|  |  | 662.4283 | 16.8228 | 0.010578
|  |  | 662.7602 | 15.2914 | 0.009615
|  |  | 663.092 | 16.6145 | 0.010447
|  |  | 663.4238 | 15.0791 | 0.0094815
|  |  | 663.7556 | 14.0713 | 0.0088478
|  |  | 664.0874 | 12.3791 | 0.0077838
|  |  | 664.4191 | 12.9187 | 0.0081231
|  |  | 664.7509 | 10.2719 | 0.0064588
|  |  | 665.0826 | 8.7078 | 0.0054753
|  |  | 665.5483 | 886.5366 | 0.55744
|  |  | 665.8822 | 888.5999 | 0.55874
|  |  | 666.2161 | 890.6633 | 0.56004
|  |  | 666.55 | 892.7266 | 0.56133
|  |  | 666.8839 | 894.7899 | 0.56263
|  |  | 667.2178 | 896.8532 | 0.56393
|  |  | 667.5517 | 898.9166 | 0.56523
|  |  | 667.8856 | 900.9799 | 0.56652
|  |  | 668.2195 | 903.0432 | 0.56782
|  |  | 668.5534 | 905.1065 | 0.56912
|  |  | 668.8873 | 907.1699 | 0.57042
|  |  | 669.2211 | 909.2332 | 0.57171
|  |  | 669.555 | 911.2965 | 0.57301
|  |  | 669.8889 | 913.3598 | 0.57431
|  |  | 670.2228 | 915.4232 | 0.5756
|  |  | 670.5567 | 917.4865 | 0.5769
|  |  | 670.8906 | 919.5498 | 0.5782
|  |  | 671.2245 | 921.6131 | 0.5795
|  |  | 671.5584 | 923.6765 | 0.58079
|  |  | 671.8923 | 925.7398 | 0.58209
|  |  | 672.2262 | 927.8031 | 0.58339
|  |  | 672.5601 | 929.8664 | 0.58469
|  |  | 672.894 | 931.9298 | 0.58598
|  |  | 673.2278 | 933.9931 | 0.58728
|  |  | 673.5617 | 936.0564 | 0.58858
|  |  | 673.8956 | 938.1198 | 0.58988
|  |  | 674.2295 | 940.1831 | 0.59117
|  |  | 674.5634 | 942.2464 | 0.59247
|  |  | 674.8973 | 944.3097 | 0.59377
|  |  | 675.2312 | 946.3731 | 0.59507
|  |  | 675.5651 | 948.4364 | 0.59636
|  |  | 675.899 | 950.4997 | 0.59766
|  |  | 676.2329 | 952.563 | 0.59896
|  |  | 676.5668 | 954.6264 | 0.60026
|  |  | 676.9007 | 956.6897 | 0.60155
|  |  | 677.2345 | 958.753 | 0.60285
|  |  | 677.5684 | 960.8163 | 0.60415
|  |  | 677.9023 | 962.8797 | 0.60544
|  |  | 678.2362 | 964.943 | 0.60674
|  |  | 678.5701 | 967.0063 | 0.60804
|  |  | 678.904 | 969.0696 | 0.60934
|  |  | 679.2379 | 971.133 | 0.61063
|  |  | 679.5718 | 973.1963 | 0.61193
|  |  | 679.9057 | 975.2596 | 0.61323
|  |  | 680.2396 | 977.3229 | 0.61453
|  |  | 680.5735 | 979.3863 | 0.61582